校分析测试中心10万元及以上仪器设备简表

（截止于2017年12月31日）

| 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型 号 | 规 格 | 单 价 | 购置 日期 | 领用人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1409894S | 透射雾影仪 | EEL57D | 照明孔22mm /0o/d/照明孔15mm | 103950 | 2014.12 | 吕超 |
| 2 | 1100328S | 超纯水系统 | Milli-Q-Element | 产率1.5L/min；电阻率值：18.2 MΩ.cm@25℃ | 111969 | 2010.07 | 王书俊 |
| 3 | 1409816S | 分光式色度仪 | HunterLab ColorQuest XE | 400nm~700nm/400nm-700nm/＜3nm/0.1nm | 117800 | 2014.12 | 吕超 |
| 4 | 1409792S | 平行合成仪 | Carousel Tech | Carousel 12 加热盘 | 130000 | 2014.12 | 吕超 |
| 5 | 85099700 | 元素分析仪 | 1106型 | 准确度好于0.3%, | 136106.5 | 1985.12 | 杜振霞 |
| 6 | 87043800 | 原子吸收分光光度计 | Z-8000型 | 190-900nm | 139881.2 | 1986.06 | 王书俊 |
| 7 | 1510924S | 氮气发生器 | NM3G | 氮气流速32L/min 纯度99.9% | 155000 | 2015.04 | 吕超 |
| 8 | 1409789S | 全自动便携式光合仪 | LC Pro-SD | 230×110×170mm/300×80×75mm | 188000 | 2014.12 | 吕超 |
| 9 | 1500320S | 纳米粒度及Zeta电位 | ZetaPALS | 粒度范围：1nm~100um，散射角：15° | 197500 | 2014.04 | 吕超 |
| 10 | 1410557S | 气相色谱仪 | Trace 1300 | 程序升温/火焰离子检测器/1.8kgC/S/室温-450℃ | 200000 | 2014.12 | 吕超 |
| 11 | 91035500 | 付立叶红外光谱仪 | MODEL 205 | 7100-370Cm(-1) | 201232.4 | 1991.06 | 张普敦 |
| 12 | 1108405S | 荧光分光光度计 | F-7000 | 测量波长范围：200-750nm,分辨率：1.0nm | 214400 | 2011.12 | 吕超 |
| 13 | 1204998S | 差热分析仪 | 346-68600-93 | 量程1100/0.1ug/0.01-99.9℃/min/1100℃ | 220000 | 2012.09 | 吕超 |
| 14 | 1510921S | 细胞成像系统 | Evos FL | 4~20倍物镜对照荧光和透射光 | 220000 | 2015.04 | 吕超 |
| 15 | 1410487S | 旋转圆盘系统 | MSR | 转速50-10000rpm,0.02马力 | 245000 | 2014.12 | 吕超 |
| 16 | 1108404S | 同步热分析仪 | TGA/DSC1/SF1100 | 温度范围：室温至1100度；灵敏度：0.1微克 | 254379 | 2011.12 | 吕超 |
| 17 | 1100329S | 微波消解系统 | MARS | 功率1600W；温度20-300℃；最高压力1500Psig | 254831 | 2010.09 | 王书俊 |
| 18 | 1303440S | 代垫微波消解萃取系统 | MARS6 240/50 | 最大压力1500psig/300℃ | 265000 | 2013.06 | 吕超 |
| 19 | 1410559S | 气相色谱仪 | Trace 1300 | 程序升温/火焰离子检测器/1.8kgC/S/室温-450℃ | 270000 | 2014.12 | 吕超 |
| 20 | 1409784S | 全自动气体吸附分析仪 | Autosorb-IQ-MP | 0.35nm-500nm/0.01m2/0.0001cc/g | 270000 | 2014.12 | 吕超 |
| 21 | 1108403S | 紫外可见分光光度计 | UV-3600 | 波长范围：185-3300nm；分辨率：0.1nm | 274000 | 2011.12 | 吕超 |
| 22 | 1409670S | 荧光定量PCR仪 | qTOWER 2.2 | 大4-5.5℃/s/±0.2℃/30fmol | 320000 | 2014.12 | 吕超 |
| 23 | 1409788S | 油脂氧化稳定性测定仪 | 892 professional Rancimat | 1-25L/h/50-220℃/<0.3℃ | 320000 | 2014.12 | 吕超 |
| 24 | 1511751S | 核磁共振实验室不间断供气系统 | HW-1800 | SRL-15MB5C | 338000 | 2015.04 | 吕超 |
| 25 | 1409667S | 纳米颗粒分析仪 | NS500 | 405nm/10nm-1000nm/15-55℃ | 340711 | 2014.12 | 吕超 |
| 26 | 1108407S | 傅里叶变换红外光谱仪 | Nicolet 6700 | 光谱范围：7,800-350cm-1，可扩展至25,000-50cm-1 | 374793 | 2011.12 | 吕超 |
| 27 | 1409803S | 微量粘度计 | Lovis 2000M | 0.3mPa·s-10000mPa·s | 378495 | 2014.12 | 吕超 |
| 28 | 1510925S | 差示扫描量热仪 | DSC1 | 温度-90℃～500℃/升温0~250℃/min | 392000 | 2015.04 | 吕超 |
| 29 | 1410224S | 蛋白纯化系统 | NGC Quest 10 Plus | 1~10ml/min/1-10ml/min/0-25MPa | 395000 | 2014.12 | 吕超 |
| 30 | 1409821S | 超高速摄像机 | SN13-00322 | ≥150,000帧/秒/快门速度1微秒 | 400000 | 2014.12 | 吕超 |
| 31 | 1108384S | 元素分析仪 | vairo EL CUBE | 测量精度小于0,1%，分解温度950~1200度 | 441173.8 | 2011.09 | 吕超 |
| 32 | 1108406S | 傅里叶变换近红外光谱仪 | Nicolet Antaris II | 光谱范围：12000-3800cm-1 (833 – 2630 nm) | 449828 | 2011.12 | 吕超 |
| 33 | 1500319S | 研究级光散射系统 | BI-200SM | 角度范围：8~162，采样时间25ns~40ms | 462500 | 2014.04 | 吕超 |
| 34 | 1410489S | 电化学工作站 | PARSTAT | 最小电流40pA,分辨率1.2fA | 486500 | 2014.12 | 吕超 |
| 35 | 1410491S | 电化学工作站 | Zahenr | 最大功率200W，电流范围40pA~4A | 499500 | 2014.12 | 吕超 |
| 36 | 1410567S | 太阳能电池测量系统 | QEX10 | 300~2000nm，Solar Cell Scan100/QE/IPCE | 499900 | 2014.12 | 吕超 |
| 37 | 1410490S | 燃料电池测试系统 | FCTS500HL | 最大连续功率：500W，精度±0.1%FS | 538800 | 2014.12 | 吕超 |
| 38 | 1303442S | 等离子体发射光谱仪 | ICAP6300 Radial | 检测线1ppm/10ppm多元素混合标准溶液 | 597300 | 2013.06 | 吕超 |
| 39 | 20050429 | 冷冻超薄切片机 | F6C+FC6 | 10.4寸彩色液晶触摸屏 | 598077.9 | 2005.03 | 洪崧 |
| 40 | 1409799S | 气相色谱质谱联用仪 | 7890B-5977A | 1.6-1050amu/1.6-1050amu10fg | 600000 | 2014.12 | 吕超 |
| 41 | 1303441S | 代垫凝胶渗透色谱仪 | 1515GPC | 程序升温/5℃-150℃/500-400000 | 670000 | 2013.06 | 吕超 |
| 42 | 1303439S | 气相色谱质谱联用仪 | TRACE-ISQ | 1pg/ul/1.2-1100u | 695454.5 | 2013.06 | 吕超 |
| 43 | 87044400 | 扫描电子显微镜 | SP,250MK3 | 50埃 | 755680 | 1987.06 | 洪崧 |
| 44 | 1303438S | 代垫高压离子色谱系统 | ICS-5000 | 泵压≥35MPa,流量10.00ML/min,最小检测线5μmol | 861500 | 2013.06 | 吕超 |
| 45 | 84049300 | 电子显微镜 | H-800型 | 分辨率2.04埃/4. | 939512.2 | 1984.05 | 洪崧 |
| 46 | 87044200 | 核磁共振波谱仪 | AC-80型 | 磁场强度1.88KT | 1017346 | 1987.06 | 胡高飞 |
| 47 | 89047000 | 色谱质谱联用仪 | VG-70SE | 质量范围2000(8K | 1057639 | 1988.12 | 杜振霞 |
| 48 | 1409915S | 核酸合成系统 | 56310584 | 流速0.1-1ml/min/误差不大于0.5％ | 1124500 | 2014.12 | 吕超 |
| 49 | 1108400S | X射线衍射仪 | D8 ADVANCE | 微型探测器192个，可读最小步长0.0001度 | 1231940 | 2010.10 | 吕超 |
| 50 | 1100325S | 质谱、能谱、波谱分析 | 7700 | 质量范围：2-260 amu；工作真空度<1.0X10-5Pa | 1270859 | 2009.09 | 王书俊 |
| 51 | 1409682S | 微滴数字PCR系统 | QX200 | 0.91nl/125um/2个LED/10％/ | 1290000 | 2014.12 | 吕超 |
| 52 | 1108402S | 共焦显微拉曼光谱仪 | inVia Reflex | 激光器：514nm,633nm,785nm | 1380000 | 2011.12 | 吕超 |
| 53 | 1312007S | X射线荧光光谱仪 | XRF-1800 | F(9)-U(92)之间所有元素 | 1400000 | 2013.07 | 吕超 |
| 54 | 1409683S | 原子力显微镜 | Bioscope Catalyst | X-Y≥150微米/Z≥16微米 | 1480000 | 2014.12 | 吕超 |
| 55 | 1307435S | 稳态瞬态光谱分析仪 | FLS980 | 200-1650nm/0.2nm/≤0.07nm | 1549800 | 2013.09 | 吕超 |
| 56 | 1409881S | 反应量热器 | icontrol RcleTM 5.0 | -53℃-233℃/8℃/min/30-*2500rmp | 1799100 | 2014.12 | 吕超 |
| 57 | 20024609 | 核磁共振波谱仪 | AV300 | 300MHz固体 | 1828783 | 2002.12 | 胡高飞 |
| 58 | 20052437 | 红外光谱仪 | Nicoiet 8700 | 11000-375CM-1/0.01CM/0.09CM-1 | 1996943 | 2005.12 | 张普敦 |
| 59 | 1108401S | 单晶X射线衍射仪 | Gemin E | Cu-Mo双光源 低温90-300K 分辨率0.00125° | 2110000 | 2011.12 | 吕超 |
| 60 | 1409866S | 表面等离子共振成像仪 | SPRi-OpenPlex | 14μm~185nm/200 μL/ 300ng/mL/50fm | 2200000 | 2014.12 | 吕超 |
| 61 | 1101168S | 400MHz核磁共振波谱仪 | AVANCE III | 400MHz，宽带探头频率范围15N-31P | 2300000 | 2011.03 | 胡高飞 |
| 62 | 20052504 | 液相色谱质谱联用仪 | UPLC/Premier | 2-3000amu/2500/10pg利血平1000：1 | 2440664 | 2005.12 | 杜振霞 |
| 63 | 1409679S | 三维成像定量影像系统 | Spectrum | ≤13.5微米/20 微米/20-40℃/>85% | 2563000 | 2014.12 | 吕超 |
| 64 | 1409680S | 高通量筛选工作站 | EnSpire | 波长190-780 | 2590000 | 2014.12 | 吕超 |
| 65 | 1409672S | 超速流式细胞分选系统 | MoFlo XDP | ＞99%/100%/100Khz＜0.2&micro;m | 2598900 | 2014.12 | 吕超 |
| 66 | 20024608 | X射线衍射仪 | 2500VB2+PC | 18KW | 2670860 | 2002.12 | 吕超 |
| 67 | 1410583S | 光谱光声断层扫描系统 | in Vision 256 TF | 680nm~980nm/小于150um/29~36℃/≤50nm | 2736000 | 2014.12 | 吕超 |
| 68 | 20052443 | 扫描式电子显微镜 | S-4700 | *20-*500000/1.5nm/0.5-30KV | 2766867 | 2005.12 | 洪崧 |
| 69 | 1409666S | 原子力显微镜 | DMFASTSCAN2-SYS | 扫描共振频率：X-Y/2.70KZ/Z>50KH2 | 2780000 | 2014.12 | 吕超 |
| 70 | 1108386S | 液相色谱串联质谱联用仪 | Xevo G2 Qtof | 分辨率>20000，质量准确度<1ppm | 3125923 | 2011.09 | 吕超 |
| 71 | 1409801S | 综合物性测量系统 | PPMS | 1.9k-400k/1.9k-400k/-9T至9T | 3139800 | 2014.12 | 吕超 |
| 72 | 1410550S | 四级杆-串联质谱仪 | G6540B | 质量精确度500ppb，分辨率40,000,1000COUNT | 3225500 | 2014.12 | 吕超 |
| 73 | 20052444 | 透射式电子显微镜 | JEM-3010 | *4000-*1500000/0.17nm/300KV | 3845528 | 2005.12 | 洪崧 |
| 74 | 1409668S | 小角X射线散射仪 | Xuess2-0 | qmin=0.035/qmax≥49 | 3980000 | 2014.12 | 吕超 |
| 75 | 1108388S | 透射电子显微镜 | Tecnai G2 20 S-TWIN | 点分辨率0.24nm，线分辨率0.14nm | 4100000 | 2011.09 | 吕超 |
| 76 | 1410912S | 纳米红外分析系统 | nanoIR2 | 激光范围900`2000λ、2235~3600λ | 4199800 | 2014.12 | 吕超 |
| 77 | 20043151 | X射线光电子能谱仪 | ESCALAB 250 | 0.45eV/10万cps（120um）20u, | 5186800 | 2004.11 | 程斌 |
| 78 | 20024610 | 核磁共振波谱仪 | AV600 | 600MHz液体 | 5392020 | 2002.12 | 胡高飞 |